External validation of selected models by Set (Original scale)

| Set | Response | Predictor | Regression model | Intercept value | Intercept SE | N | RMSE | MAE | MSE | MSD | MAD | MRSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Set 2 | IC | ICP | With intercept | 0.094 | 0.050 | 45 | 0.398 | 0.332 | 0.158 | 0.045 | 0.332 | -11.535 |
|  | IC | MT | Forced through origin |  |  | 45 | 0.638 | 0.464 | 0.407 | 0.064 | 0.464 | 15.129 |
|  | IC | PT | With intercept | 0.445 | 0.117 | 45 | 1.307 | 0.784 | 1.708 | -0.608 | 0.784 | -3.017 |
|  | ICP | IC | With intercept | -0.079 | 0.052 | 45 | 0.438 | 0.365 | 0.192 | -0.054 | 0.365 | 23.682 |
|  | ICP | MT | Forced through origin |  |  | 45 | 0.995 | 0.842 | 0.991 | 0.038 | 0.842 | 55.868 |
|  | ICP | PT | Forced through origin |  |  | 45 | 1.661 | 1.082 | 2.759 | -0.911 | 1.082 | -1.885 |
|  | MT | IC | With intercept | 0.279 | 0.123 | 45 | 0.598 | 0.322 | 0.358 | -0.047 | 0.322 | -3.282 |
|  | MT | ICP | With intercept | 0.373 | 0.134 | 45 | 0.773 | 0.576 | 0.598 | -0.006 | 0.576 | -10.767 |
|  | MT | PT | With intercept | 0.679 | 0.132 | 45 | 1.588 | 0.733 | 2.522 | -0.630 | 0.733 | -8.406 |
|  | PT | IC | Forced through origin |  |  | 45 | 3.619 | 2.307 | 13.094 | 2.233 | 2.307 | 39.631 |
|  | PT | ICP | Forced through origin |  |  | 45 | 4.277 | 2.763 | 18.297 | 2.228 | 2.763 | 15.166 |
|  | PT | MT | With intercept | -1.700 | 0.458 | 45 | 4.688 | 2.116 | 21.976 | 1.851 | 2.116 | 28.149 |
| Set 3 | IC | ICP | With intercept | 0.094 | 0.050 | 17 | 0.443 | 0.408 | 0.197 | -0.408 | 0.408 | -18.018 |
|  | IC | MT | Forced through origin |  |  | 17 | 0.613 | 0.495 | 0.376 | -0.135 | 0.495 | 8.048 |
|  | IC | PT | With intercept | 0.445 | 0.117 | 17 | 2.179 | 1.185 | 4.748 | 0.744 | 1.185 | 10.817 |
|  | ICP | IC | With intercept | -0.079 | 0.052 | 17 | 0.447 | 0.416 | 0.200 | 0.416 | 0.416 | 28.890 |
|  | ICP | MT | Forced through origin |  |  | 17 | 0.678 | 0.529 | 0.460 | 0.302 | 0.529 | 49.994 |
|  | ICP | PT | Forced through origin |  |  | 17 | 2.704 | 1.420 | 7.312 | 1.039 | 1.420 | 23.357 |
|  | MT | IC | With intercept | 0.279 | 0.123 | 17 | 0.473 | 0.410 | 0.224 | 0.148 | 0.410 | 4.296 |
|  | MT | ICP | With intercept | 0.373 | 0.134 | 17 | 0.516 | 0.382 | 0.266 | -0.247 | 0.382 | -10.698 |
|  | MT | PT | With intercept | 0.679 | 0.132 | 17 | 2.377 | 1.252 | 5.651 | 0.896 | 1.252 | 12.824 |
|  | PT | IC | Forced through origin |  |  | 17 | 7.790 | 4.194 | 60.683 | -2.112 | 4.194 | 10.115 |
|  | PT | MT | With intercept | -1.700 | 0.458 | 17 | 8.274 | 4.273 | 68.461 | -3.083 | 4.273 | -2.638 |
|  | PT | ICP | Forced through origin |  |  | 17 | 8.415 | 4.307 | 70.806 | -3.437 | 4.307 | -14.444 |
| Set 4 | IC | ICP | With intercept | 0.094 | 0.050 | 10 | 0.262 | 0.152 | 0.069 | 0.057 | 0.152 | -3.888 |
|  | IC | PT | With intercept | 0.445 | 0.117 | 10 | 0.338 | 0.298 | 0.114 | 0.075 | 0.298 | 17.540 |
|  | IC | MT | Forced through origin |  |  | 10 | 0.669 | 0.509 | 0.448 | 0.259 | 0.509 | 37.712 |
|  | ICP | IC | With intercept | -0.079 | 0.052 | 10 | 0.283 | 0.167 | 0.080 | -0.052 | 0.167 | 7.712 |
|  | ICP | PT | Forced through origin |  |  | 10 | 0.581 | 0.365 | 0.338 | -0.283 | 0.365 | -7.137 |
|  | ICP | MT | Forced through origin |  |  | 10 | 0.916 | 0.696 | 0.839 | 0.269 | 0.696 | 62.014 |
|  | MT | PT | With intercept | 0.679 | 0.132 | 10 | 0.489 | 0.337 | 0.239 | -0.045 | 0.337 | 1.538 |
|  | MT | IC | With intercept | 0.279 | 0.123 | 10 | 0.565 | 0.395 | 0.319 | -0.104 | 0.395 | -8.350 |
|  | MT | ICP | With intercept | 0.373 | 0.134 | 10 | 0.737 | 0.499 | 0.543 | -0.048 | 0.499 | -9.755 |
|  | PT | IC | Forced through origin |  |  | 10 | 0.988 | 0.709 | 0.975 | 0.683 | 0.709 | 24.210 |
|  | PT | ICP | Forced through origin |  |  | 10 | 1.430 | 0.933 | 2.045 | 0.636 | 0.933 | 8.835 |
|  | PT | MT | With intercept | -1.700 | 0.458 | 10 | 1.622 | 1.081 | 2.630 | 0.300 | 1.081 | 22.577 |

External validation of selected models by Set (Log scale)

| Set | Response | Predictor | Regression model | Intercept value | Intercept SE | N | RMSE | MAE | MSE | MSD | MAD | MRSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Set 2 | logIC | logMT | With intercept | -0.076 | 0.022 | 45 | 0.068 | 0.057 | 0.005 | 0.014 | 0.057 | 22.018 |
|  | logIC | logICP | With intercept | 0.066 | 0.013 | 45 | 0.089 | 0.060 | 0.008 | -0.059 | 0.060 | 8.200 |
|  | logIC | logPT | With intercept | -0.380 | 0.020 | 45 | 0.138 | 0.102 | 0.019 | -0.073 | 0.102 | 100.696 |
|  | logICP | logIC | With intercept | -0.065 | 0.015 | 45 | 0.110 | 0.070 | 0.012 | 0.062 | 0.070 | -13.748 |
|  | logICP | logPT | With intercept | -0.493 | 0.032 | 45 | 0.167 | 0.130 | 0.028 | -0.019 | 0.130 | -47.213 |
|  | logICP | logMT | With intercept | -0.150 | 0.030 | 45 | 0.170 | 0.126 | 0.029 | 0.078 | 0.126 | -11.105 |
|  | logMT | logIC | With intercept | 0.093 | 0.018 | 45 | 0.053 | 0.039 | 0.003 | -0.025 | 0.039 | -21.047 |
|  | logMT | logICP | With intercept | 0.152 | 0.020 | 45 | 0.118 | 0.085 | 0.014 | -0.077 | 0.085 | -92.795 |
|  | logMT | logPT | With intercept | -0.238 | 0.034 | 45 | 0.146 | 0.100 | 0.021 | -0.089 | 0.100 | -52.913 |
|  | logPT | logIC | With intercept | 0.405 | 0.013 | 45 | 0.143 | 0.099 | 0.020 | 0.071 | 0.099 | Inf |
|  | logPT | logICP | With intercept | 0.471 | 0.017 | 45 | 0.145 | 0.113 | 0.021 | 0.012 | 0.113 | Inf |
|  | logPT | logMT | With intercept | 0.330 | 0.026 | 45 | 0.174 | 0.120 | 0.030 | 0.085 | 0.120 | Inf |
| Set 3 | logIC | logICP | With intercept | 0.066 | 0.013 | 17 | 0.096 | 0.085 | 0.009 | -0.085 | 0.085 | -42.399 |
|  | logIC | logPT | With intercept | -0.380 | 0.020 | 17 | 0.098 | 0.077 | 0.010 | 0.018 | 0.077 | 18.891 |
|  | logIC | logMT | With intercept | -0.076 | 0.022 | 17 | 0.104 | 0.088 | 0.011 | -0.020 | 0.088 | -93.908 |
|  | logICP | logIC | With intercept | -0.065 | 0.015 | 17 | 0.109 | 0.090 | 0.012 | 0.090 | 0.090 | -29.235 |
|  | logICP | logMT | With intercept | -0.150 | 0.030 | 17 | 0.170 | 0.119 | 0.029 | 0.068 | 0.119 | -53.549 |
|  | logICP | logPT | With intercept | -0.493 | 0.032 | 17 | 0.175 | 0.139 | 0.031 | 0.111 | 0.139 | -33.722 |
|  | logMT | logIC | With intercept | 0.093 | 0.018 | 17 | 0.090 | 0.073 | 0.008 | 0.005 | 0.073 | 74.036 |
|  | logMT | logPT | With intercept | -0.238 | 0.034 | 17 | 0.115 | 0.091 | 0.013 | 0.020 | 0.091 | 188.322 |
|  | logMT | logICP | With intercept | 0.152 | 0.020 | 17 | 0.132 | 0.100 | 0.017 | -0.070 | 0.100 | -117.138 |
|  | logPT | logIC | With intercept | 0.405 | 0.013 | 17 | 0.110 | 0.080 | 0.012 | -0.025 | 0.080 | -1.428 |
|  | logPT | logMT | With intercept | 0.330 | 0.026 | 17 | 0.157 | 0.119 | 0.025 | -0.045 | 0.119 | -0.372 |
|  | logPT | logICP | With intercept | 0.471 | 0.017 | 17 | 0.169 | 0.125 | 0.028 | -0.110 | 0.125 | -15.904 |
| Set 4 | logIC | logICP | With intercept | 0.066 | 0.013 | 10 | 0.031 | 0.027 | 0.001 | 0.011 | 0.027 | -78.571 |
|  | logIC | logPT | With intercept | -0.380 | 0.020 | 10 | 0.084 | 0.060 | 0.007 | -0.023 | 0.060 | -161.552 |
|  | logIC | logMT | With intercept | -0.076 | 0.022 | 10 | 0.141 | 0.118 | 0.020 | 0.071 | 0.118 | 116.447 |
|  | logICP | logIC | With intercept | -0.065 | 0.015 | 10 | 0.041 | 0.040 | 0.002 | -0.006 | 0.040 | 0.063 |
|  | logICP | logPT | With intercept | -0.493 | 0.032 | 10 | 0.099 | 0.082 | 0.010 | -0.032 | 0.082 | -5.281 |
|  | logICP | logMT | With intercept | -0.150 | 0.030 | 10 | 0.172 | 0.152 | 0.030 | 0.073 | 0.152 | 9.942 |
|  | logMT | logIC | With intercept | 0.093 | 0.018 | 10 | 0.117 | 0.094 | 0.014 | -0.056 | 0.094 | Inf |
|  | logMT | logICP | With intercept | 0.152 | 0.020 | 10 | 0.118 | 0.098 | 0.014 | -0.046 | 0.098 | Inf |
|  | logMT | logPT | With intercept | -0.238 | 0.034 | 10 | 0.161 | 0.122 | 0.026 | -0.076 | 0.122 | Inf |
|  | logPT | logIC | With intercept | 0.405 | 0.013 | 10 | 0.091 | 0.064 | 0.008 | 0.029 | 0.064 | Inf |
|  | logPT | logICP | With intercept | 0.471 | 0.017 | 10 | 0.094 | 0.069 | 0.009 | 0.039 | 0.069 | Inf |
|  | logPT | logMT | With intercept | 0.330 | 0.026 | 10 | 0.201 | 0.162 | 0.040 | 0.100 | 0.162 | Inf |