Cross-validated linear regression models for chloride analytical methods (Original scale)

| Response | Predictor | Regression model | Slope | Slope SE | Intercept | Intercept SE | RMSE | MAE | MSE | MSD | MAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | ICP | With intercept | 0.960 | 0.011 | 0.094 | 0.050 | 0.257 | 0.212 | 0.086 | 0.009 | 0.169 |
|  | ICP | Forced through origin | 0.973 | 0.009 |  |  | 0.265 | 0.230 | 0.083 | 0.061 | 0.201 |
|  | MT | Forced through origin | 0.967 | 0.021 |  |  | 0.648 | 0.499 | 0.560 | -0.098 | 0.365 |
|  | MT | With intercept | 0.992 | 0.029 | -0.167 | 0.128 | 0.667 | 0.508 | 0.598 | -0.022 | 0.334 |
|  | PT | With intercept | 0.315 | 0.009 | 0.445 | 0.117 | 0.761 | 0.504 | 1.092 | -0.074 | 0.281 |
|  | PT | Forced through origin | 0.335 | 0.008 |  |  | 0.793 | 0.513 | 1.172 | 0.221 | 0.282 |
| ICP | IC | With intercept | 1.035 | 0.012 | -0.079 | 0.052 | 0.268 | 0.223 | 0.091 | -0.010 | 0.183 |
|  | IC | Forced through origin | 1.024 | 0.009 |  |  | 0.269 | 0.235 | 0.086 | -0.051 | 0.208 |
|  | MT | Forced through origin | 0.988 | 0.025 |  |  | 0.808 | 0.643 | 0.745 | -0.147 | 0.522 |
|  | MT | With intercept | 1.026 | 0.033 | -0.247 | 0.148 | 0.813 | 0.626 | 0.810 | -0.034 | 0.466 |
|  | PT | Forced through origin | 0.342 | 0.010 |  |  | 0.918 | 0.607 | 1.505 | 0.177 | 0.313 |
|  | PT | With intercept | 0.324 | 0.011 | 0.392 | 0.142 | 0.946 | 0.651 | 1.524 | -0.089 | 0.425 |
| MT | IC | With intercept | 0.968 | 0.028 | 0.279 | 0.123 | 0.654 | 0.497 | 0.597 | 0.018 | 0.319 |
|  | IC | Forced through origin | 1.010 | 0.022 |  |  | 0.661 | 0.505 | 0.593 | 0.165 | 0.368 |
|  | ICP | With intercept | 0.928 | 0.030 | 0.373 | 0.134 | 0.732 | 0.566 | 0.717 | 0.023 | 0.417 |
|  | ICP | Forced through origin | 0.981 | 0.025 |  |  | 0.789 | 0.629 | 0.738 | 0.230 | 0.504 |
|  | PT | With intercept | 0.309 | 0.010 | 0.679 | 0.132 | 0.663 | 0.516 | 0.675 | -0.033 | 0.344 |
|  | PT | Forced through origin | 0.340 | 0.010 |  |  | 0.869 | 0.651 | 1.094 | 0.391 | 0.478 |
| PT | IC | Forced through origin | 2.898 | 0.072 |  |  | 2.024 | 1.320 | 7.946 | -0.505 | 0.757 |
|  | IC | With intercept | 3.056 | 0.089 | -1.066 | 0.386 | 2.058 | 1.364 | 8.016 | 0.132 | 0.736 |
|  | ICP | Forced through origin | 2.815 | 0.078 |  |  | 2.271 | 1.521 | 9.689 | -0.324 | 0.852 |
|  | ICP | With intercept | 2.921 | 0.100 | -0.745 | 0.446 | 2.412 | 1.662 | 10.169 | 0.147 | 1.042 |
|  | MT | With intercept | 3.074 | 0.103 | -1.700 | 0.458 | 2.182 | 1.651 | 7.738 | 0.125 | 1.123 |
|  | MT | Forced through origin | 2.816 | 0.085 |  |  | 2.518 | 1.844 | 9.656 | -0.796 | 1.309 |

Cross-validated linear regression models for chloride analytical methods (Log scale)

| Response | Predictor | Regression model | Slope | Slope SE | Intercept | Intercept SE | RMSE | MAE | MSE | MSD | MAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| logIC | logICP | With intercept | 0.857 | 0.026 | 0.066 | 0.013 | 0.077 | 0.057 | 0.007 | 0.002 | 0.040 |
|  | logICP | Forced through origin | 0.918 | 0.029 |  |  | 0.096 | 0.076 | 0.010 | 0.055 | 0.054 |
|  | logMT | With intercept | 1.047 | 0.046 | -0.076 | 0.022 | 0.109 | 0.097 | 0.014 | 0.000 | 0.089 |
|  | logMT | Forced through origin | 0.939 | 0.038 |  |  | 0.118 | 0.102 | 0.016 | -0.041 | 0.090 |
|  | logPT | With intercept | 0.960 | 0.026 | -0.380 | 0.020 | 0.073 | 0.057 | 0.006 | -0.001 | 0.046 |
|  | logPT | Forced through origin | 0.536 | 0.038 |  |  | 0.206 | 0.180 | 0.044 | -0.097 | 0.197 |
| logICP | logIC | With intercept | 1.118 | 0.034 | -0.065 | 0.015 | 0.087 | 0.065 | 0.009 | -0.002 | 0.045 |
|  | logIC | Forced through origin | 1.040 | 0.032 |  |  | 0.098 | 0.071 | 0.011 | -0.046 | 0.045 |
|  | logMT | With intercept | 1.170 | 0.063 | -0.150 | 0.030 | 0.153 | 0.127 | 0.026 | -0.001 | 0.110 |
|  | logMT | Forced through origin | 0.957 | 0.057 |  |  | 0.175 | 0.147 | 0.036 | -0.082 | 0.138 |
|  | logPT | With intercept | 1.078 | 0.042 | -0.493 | 0.032 | 0.116 | 0.094 | 0.015 | -0.003 | 0.075 |
|  | logPT | Forced through origin | 0.527 | 0.051 |  |  | 0.269 | 0.226 | 0.078 | -0.125 | 0.222 |
| logMT | logIC | With intercept | 0.875 | 0.038 | 0.093 | 0.018 | 0.098 | 0.086 | 0.011 | 0.001 | 0.077 |
|  | logIC | Forced through origin | 0.987 | 0.039 |  |  | 0.117 | 0.097 | 0.017 | 0.065 | 0.085 |
|  | logICP | With intercept | 0.750 | 0.040 | 0.152 | 0.020 | 0.124 | 0.103 | 0.017 | 0.002 | 0.090 |
|  | logICP | Forced through origin | 0.889 | 0.053 |  |  | 0.174 | 0.138 | 0.035 | 0.124 | 0.132 |
|  | logPT | With intercept | 0.838 | 0.045 | -0.238 | 0.034 | 0.115 | 0.096 | 0.016 | 0.000 | 0.084 |
|  | logPT | Forced through origin | 0.572 | 0.032 |  |  | 0.159 | 0.137 | 0.030 | -0.061 | 0.134 |
| logPT | logIC | With intercept | 1.005 | 0.028 | 0.405 | 0.013 | 0.075 | 0.060 | 0.006 | 0.001 | 0.049 |
|  | logIC | Forced through origin | 1.493 | 0.107 |  |  | 0.338 | 0.293 | 0.120 | 0.282 | 0.278 |
|  | logICP | With intercept | 0.865 | 0.034 | 0.471 | 0.017 | 0.107 | 0.085 | 0.012 | 0.003 | 0.070 |
|  | logICP | Forced through origin | 1.298 | 0.126 |  |  | 0.427 | 0.384 | 0.193 | 0.384 | 0.376 |
|  | logMT | With intercept | 1.050 | 0.056 | 0.330 | 0.026 | 0.137 | 0.123 | 0.021 | 0.002 | 0.112 |
|  | logMT | Forced through origin | 1.517 | 0.084 |  |  | 0.268 | 0.230 | 0.081 | 0.182 | 0.211 |