|  |  | certified soil samples |  |  | Agvise, Northwood, ND |  |  | Areas impacted by produce water spills |  |  | NDSU Research Projects |  |  | OSU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | variable | Mean | SD | N | Mean | SD | N | Mean | SD | N | Mean | SD | N | Mean | SD | N |
| value | logMT | 0.38 | 0.43 | 54 | 0.59 | 0.54 | 109 | 3.03 | 0.91 | 11 | 0.45 | 0.53 | 20 | 0.91 | 1.05 | 70 |
|  | logPT | 0.73 | 0.47 | 54 | 0.90 | 0.65 | 109 | 3.41 | 0.86 | 11 | 0.76 | 0.65 | 20 | 1.35 | 1.11 | 70 |
|  | logICP | 0.29 | 0.50 | 54 | 0.43 | 0.75 | 109 | 3.04 | 0.87 | 11 | 0.32 | 0.67 | 20 | 0.79 | 1.13 | 70 |
|  | logIC | 0.32 | 0.46 | 54 | 0.53 | 0.60 | 109 | 3.06 | 0.74 | 11 | 0.34 | 0.60 | 20 | 0.92 | 1.03 | 70 |