Table: Simple Linear Regression Models for Chloride Methods

| Response | Predictor | Intercept | Slope | Std.Error | R² | RMSE | MAE | MSE | MSD | MAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| logIC | logMT | No | 0.980 | 0.030 | 0.909 | 0.169 | 0.121 | 0.029 | 0.079 | 0.121 |
|  | logMT | Yes | -0.076 | 0.019 | 0.878 | 0.163 | 0.126 | 0.026 | 0.040 | 0.126 |
|  | logPT | No | 0.590 | 0.040 | 0.867 | 0.205 | 0.158 | 0.042 | 0.104 | 0.158 |
|  | logPT | Yes | -0.400 | 0.020 | 0.965 | 0.086 | 0.070 | 0.007 | -0.016 | 0.070 |
|  | logICP | No | 0.952 | 0.025 | 0.964 | 0.107 | 0.077 | 0.011 | -0.077 | 0.077 |
|  | logICP | Yes | 0.053 | 0.015 | 0.977 | 0.071 | 0.053 | 0.005 | -0.035 | 0.053 |
| logICP | logMT | No | 0.988 | 0.047 | 0.843 | 0.234 | 0.163 | 0.055 | 0.147 | 0.163 |
|  | logMT | Yes | -0.126 | 0.030 | 0.869 | 0.193 | 0.125 | 0.037 | 0.082 | 0.125 |
|  | logPT | No | 0.586 | 0.049 | 0.732 | 0.306 | 0.225 | 0.093 | 0.166 | 0.225 |
|  | logPT | Yes | -0.478 | 0.032 | 0.940 | 0.132 | 0.100 | 0.017 | 0.023 | 0.100 |
|  | logIC | No | 1.020 | 0.027 | 0.964 | 0.112 | 0.075 | 0.013 | 0.071 | 0.075 |
|  | logIC | Yes | -0.047 | 0.017 | 0.976 | 0.084 | 0.061 | 0.007 | 0.039 | 0.061 |
| logMT | logPT | No | 0.608 | 0.033 | 0.904 | 0.189 | 0.155 | 0.036 | 0.030 | 0.155 |
|  | logPT | Yes | -0.270 | 0.034 | 0.905 | 0.142 | 0.106 | 0.020 | -0.051 | 0.106 |
|  | logICP | No | 0.925 | 0.044 | 0.852 | 0.235 | 0.177 | 0.055 | -0.171 | 0.177 |
|  | logICP | Yes | 0.132 | 0.022 | 0.872 | 0.165 | 0.121 | 0.027 | -0.069 | 0.121 |
|  | logIC | No | 0.983 | 0.030 | 0.917 | 0.175 | 0.130 | 0.031 | -0.093 | 0.130 |
|  | logIC | Yes | 0.083 | 0.016 | 0.889 | 0.153 | 0.123 | 0.023 | -0.037 | 0.123 |
| logPT | logMT | No | 1.465 | 0.079 | 0.906 | 0.267 | 0.214 | 0.071 | -0.121 | 0.214 |
|  | logMT | Yes | 0.342 | 0.027 | 0.905 | 0.156 | 0.125 | 0.024 | 0.055 | 0.125 |
|  | logICP | No | 1.320 | 0.110 | 0.730 | 0.452 | 0.379 | 0.205 | -0.379 | 0.379 |
|  | logICP | Yes | 0.465 | 0.018 | 0.940 | 0.124 | 0.095 | 0.015 | -0.019 | 0.095 |
|  | logIC | No | 1.426 | 0.096 | 0.867 | 0.318 | 0.261 | 0.101 | -0.261 | 0.261 |
|  | logIC | Yes | 0.413 | 0.013 | 0.967 | 0.092 | 0.073 | 0.008 | 0.016 | 0.073 |