Table: Simple Linear Regression Models for Chloride Methods

| Response | Predictor | Intercept | Slope | Std.Error | R² | RMSE | MAE | MSE | MSD | MAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | MT | No | 0.961 | 0.009 | 0.975 | 0.917 | 0.673 | 0.841 | 0.467 | 0.673 |
|  | MT | Yes | 0.959 | 0.010 | 0.955 | 0.937 | 0.690 | 0.877 | 0.509 | 0.690 |
|  | PT | No | 0.371 | 0.002 | 0.903 | 1.791 | 0.774 | 3.207 | 0.323 | 0.774 |
|  | PT | Yes | 0.369 | 0.002 | 0.836 | 1.789 | 0.689 | 3.200 | 0.437 | 0.689 |
|  | ICP | No | 1.066 | 0.009 | 0.993 | 0.471 | 0.337 | 0.222 | 0.128 | 0.337 |
|  | ICP | Yes | 1.077 | 0.009 | 0.987 | 0.510 | 0.453 | 0.260 | -0.111 | 0.453 |
| ICP | MT | No | 0.897 | 0.014 | 0.982 | 0.766 | 0.595 | 0.587 | 0.300 | 0.595 |
|  | MT | Yes | 0.886 | 0.015 | 0.958 | 0.918 | 0.760 | 0.843 | 0.578 | 0.760 |
|  | PT | No | 0.347 | 0.004 | 0.941 | 1.393 | 0.713 | 1.939 | 0.170 | 0.713 |
|  | PT | Yes | 0.342 | 0.004 | 0.902 | 1.406 | 0.789 | 1.976 | 0.510 | 0.789 |
|  | IC | No | 0.935 | 0.008 | 0.994 | 0.455 | 0.321 | 0.207 | -0.131 | 0.321 |
|  | IC | Yes | 0.925 | 0.008 | 0.988 | 0.484 | 0.430 | 0.234 | 0.106 | 0.430 |
| MT | PT | No | 0.384 | 0.004 | 0.912 | 1.928 | 1.192 | 3.718 | -0.167 | 1.192 |
|  | PT | Yes | 0.383 | 0.005 | 0.847 | 1.904 | 1.157 | 3.625 | -0.073 | 1.157 |
|  | ICP | No | 1.104 | 0.017 | 0.983 | 0.860 | 0.655 | 0.739 | -0.374 | 0.655 |
|  | ICP | Yes | 1.116 | 0.019 | 0.956 | 1.016 | 0.820 | 1.032 | -0.641 | 0.820 |
|  | IC | No | 1.037 | 0.010 | 0.978 | 0.965 | 0.709 | 0.932 | -0.500 | 0.709 |
|  | IC | Yes | 1.038 | 0.011 | 0.959 | 0.979 | 0.720 | 0.958 | -0.527 | 0.720 |
| PT | MT | No | 2.587 | 0.029 | 0.933 | 5.052 | 3.104 | 25.527 | 0.374 | 3.104 |
|  | MT | Yes | 2.594 | 0.032 | 0.904 | 5.021 | 3.046 | 25.206 | 0.198 | 3.046 |
|  | ICP | No | 2.870 | 0.031 | 0.956 | 4.070 | 2.061 | 16.563 | -0.539 | 2.061 |
|  | ICP | Yes | 2.915 | 0.030 | 0.934 | 4.152 | 2.302 | 17.240 | -1.481 | 2.302 |
|  | IC | No | 2.694 | 0.012 | 0.938 | 4.838 | 2.086 | 23.410 | -0.879 | 2.086 |
|  | IC | Yes | 2.707 | 0.012 | 0.910 | 4.855 | 1.871 | 23.567 | -1.181 | 1.871 |