| model | response_var | predictor_var | n | R2 | RMSE | MAE | MSE | MSD | MAD | MRSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICP ~ IC | ICP | IC | 11 | 0.997 | 0.484 | 0.430 | 0.234 | 0.106 | 0.430 | 0.404 |
| IC ~ ICP | IC | ICP | 11 | 0.997 | 0.510 | 0.453 | 0.260 | -0.111 | 0.453 | -0.274 |
| PT ~ IC | PT | IC | 11 | 0.980 | 4.855 | 1.871 | 23.567 | -1.181 | 1.871 | -0.003 |
| IC ~ PT | IC | PT | 11 | 0.980 | 1.789 | 0.689 | 3.200 | 0.437 | 0.689 | 0.038 |
| MT ~ ICP | MT | ICP | 11 | 0.976 | 1.016 | 0.820 | 1.032 | -0.641 | 0.820 | -0.370 |
| ICP ~ MT | ICP | MT | 11 | 0.976 | 0.918 | 0.760 | 0.843 | 0.578 | 0.760 | 0.751 |
| ICP ~ PT | ICP | PT | 11 | 0.975 | 1.406 | 0.789 | 1.976 | 0.510 | 0.789 | 0.470 |
| PT ~ ICP | PT | ICP | 11 | 0.975 | 4.152 | 2.302 | 17.240 | -1.481 | 2.302 | -0.317 |
| MT ~ IC | MT | IC | 11 | 0.973 | 0.979 | 0.720 | 0.958 | -0.527 | 0.720 | -0.123 |
| IC ~ MT | IC | MT | 11 | 0.973 | 0.937 | 0.690 | 0.877 | 0.509 | 0.690 | 0.284 |
| MT ~ PT | MT | PT | 11 | 0.941 | 1.904 | 1.157 | 3.625 | -0.073 | 1.157 | -0.105 |
| PT ~ MT | PT | MT | 11 | 0.941 | 5.021 | 3.046 | 25.206 | 0.198 | 3.046 | 0.286 |