Table: Simple Linear Regression Models for Chloride Methods

| Response | Predictor | Intercept | Slope | Std.Error | R² | RMSE | MAE | MSE | MSD | MAD | MRSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| logIC | logMT | No | 0.989 | 0.007 | 0.991 | 0.106 | 0.080 | 0.011 | 0.032 | 0.080 | -0.184 |
|  | logMT | Yes | -0.057 | 0.010 | 0.988 | 0.096 | 0.076 | 0.009 | -0.002 | 0.076 | -0.258 |
|  | logPT | No | 0.771 | 0.012 | 0.958 | 0.229 | 0.192 | 0.052 | 0.142 | 0.192 | 0.306 |
|  | logPT | Yes | -0.351 | 0.011 | 0.983 | 0.114 | 0.087 | 0.013 | -0.012 | 0.087 | -0.001 |
|  | logICP | No | 0.965 | 0.010 | 0.975 | 0.175 | 0.113 | 0.031 | -0.091 | 0.113 | 0.699 |
|  | logICP | Yes | 0.144 | 0.010 | 0.975 | 0.139 | 0.110 | 0.019 | 0.014 | 0.110 | 0.842 |
| logICP | logMT | No | 0.993 | 0.015 | 0.955 | 0.242 | 0.159 | 0.059 | 0.105 | 0.159 | -0.115 |
|  | logMT | Yes | -0.204 | 0.018 | 0.957 | 0.199 | 0.162 | 0.040 | -0.017 | 0.162 | -0.167 |
|  | logPT | No | 0.763 | 0.019 | 0.904 | 0.353 | 0.259 | 0.125 | 0.203 | 0.259 | -0.319 |
|  | logPT | Yes | -0.529 | 0.018 | 0.958 | 0.198 | 0.154 | 0.039 | -0.028 | 0.154 | -0.470 |
|  | logIC | No | 1.011 | 0.011 | 0.975 | 0.179 | 0.111 | 0.032 | 0.077 | 0.111 | -0.143 |
|  | logIC | Yes | -0.145 | 0.012 | 0.975 | 0.152 | 0.118 | 0.023 | -0.015 | 0.118 | -0.187 |
| logMT | logPT | No | 0.780 | 0.011 | 0.968 | 0.200 | 0.165 | 0.040 | 0.111 | 0.165 | 1.286 |
|  | logPT | Yes | -0.276 | 0.015 | 0.975 | 0.134 | 0.106 | 0.018 | -0.010 | 0.106 | -0.139 |
|  | logICP | No | 0.959 | 0.015 | 0.955 | 0.238 | 0.159 | 0.057 | -0.135 | 0.159 | -2.243 |
|  | logICP | Yes | 0.206 | 0.014 | 0.957 | 0.177 | 0.147 | 0.031 | 0.015 | 0.147 | -0.741 |
|  | logIC | No | 1.000 | 0.007 | 0.991 | 0.106 | 0.081 | 0.011 | -0.040 | 0.081 | -0.827 |
|  | logIC | Yes | 0.066 | 0.009 | 0.988 | 0.092 | 0.074 | 0.009 | 0.002 | 0.074 | -0.392 |
| logPT | logMT | No | 1.231 | 0.018 | 0.968 | 0.256 | 0.220 | 0.066 | -0.180 | 0.220 |  |
|  | logMT | Yes | 0.318 | 0.013 | 0.975 | 0.149 | 0.120 | 0.022 | 0.010 | 0.120 | Inf |
|  | logICP | No | 1.163 | 0.029 | 0.903 | 0.444 | 0.366 | 0.197 | -0.357 | 0.366 | -Inf |
|  | logICP | Yes | 0.525 | 0.013 | 0.959 | 0.193 | 0.151 | 0.037 | 0.027 | 0.151 |  |
|  | logIC | No | 1.231 | 0.020 | 0.958 | 0.294 | 0.261 | 0.087 | -0.229 | 0.261 | -Inf |
|  | logIC | Yes | 0.378 | 0.010 | 0.983 | 0.123 | 0.091 | 0.015 | 0.012 | 0.091 | Inf |