Table: Simple Linear Regression Models for Chloride Methods

| Response | Predictor | Intercept | Slope | Std.Error | R² | RMSE | MAE | MSE | MSD | MAD | MRSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | MT | No | 0.833 | 0.005 | 0.982 | 72.546 | 15.120 | 5,262.864 | -15.000 | 15.120 | -0.062 |
|  | MT | Yes | 9.089 | 4.148 | 0.981 | 72.521 | 20.583 | 5,259.307 | -6.213 | 20.583 | 4.882 |
|  | PT | No | 0.425 | 0.004 | 0.912 | 159.377 | 40.441 | 25,400.961 | 34.101 | 40.441 | 0.084 |
|  | PT | Yes | -12.024 | 5.835 | 0.909 | 158.513 | 49.395 | 25,126.258 | 22.757 | 49.395 | -6.456 |
|  | ICP | No | 0.813 | 0.007 | 0.970 | 93.902 | 22.459 | 8,817.539 | -22.430 | 22.459 | -0.265 |
|  | ICP | Yes | 14.387 | 5.245 | 0.968 | 93.441 | 32.227 | 8,731.175 | -8.471 | 32.227 | 7.563 |
| ICP | MT | No | 1.020 | 0.003 | 0.994 | 40.934 | 9.930 | 1,675.581 | 8.650 | 9.930 | 0.526 |
|  | MT | Yes | -5.936 | 2.600 | 0.994 | 40.624 | 14.255 | 1,650.277 | 2.910 | 14.255 | -4.928 |
|  | PT | No | 0.509 | 0.008 | 0.796 | 247.775 | 64.819 | 61,392.637 | 64.752 | 64.819 | 0.629 |
|  | PT | Yes | -27.851 | 12.712 | 0.788 | 246.676 | 84.431 | 60,849.132 | 38.476 | 84.431 | -24.958 |
|  | IC | No | 1.213 | 0.010 | 0.962 | 106.552 | 25.605 | 11,353.360 | 25.564 | 25.605 | 0.546 |
|  | IC | Yes | -15.379 | 6.459 | 0.960 | 106.640 | 36.133 | 11,372.158 | 10.801 | 36.133 | -13.585 |
| MT | PT | No | 0.501 | 0.007 | 0.863 | 207.519 | 55.987 | 43,064.319 | 55.662 | 55.987 | 0.192 |
|  | PT | Yes | -22.094 | 11.319 | 0.858 | 206.424 | 70.770 | 42,610.762 | 34.817 | 70.770 | -9.849 |
|  | ICP | No | 0.978 | 0.003 | 0.995 | 40.801 | 9.957 | 1,664.747 | -8.739 | 9.957 | -0.164 |
|  | ICP | Yes | 6.151 | 2.538 | 0.995 | 40.413 | 14.450 | 1,633.250 | -2.771 | 14.450 | 2.632 |
|  | IC | No | 1.190 | 0.008 | 0.979 | 81.763 | 16.948 | 6,685.196 | 16.798 | 16.948 | 0.113 |
|  | IC | Yes | -9.492 | 4.986 | 0.978 | 82.010 | 22.573 | 6,725.705 | 7.686 | 22.573 | -4.202 |
| PT | MT | No | 1.911 | 0.028 | 0.900 | 444.732 | 122.445 | 197,786.951 | -121.930 | 122.445 | -0.070 |
|  | MT | Yes | 57.546 | 21.783 | 0.896 | 438.116 | 160.393 | 191,945.601 | -66.292 | 160.393 | 14.159 |
|  | ICP | No | 1.862 | 0.030 | 0.864 | 520.037 | 139.529 | 270,438.393 | -139.462 | 139.529 | -0.296 |
|  | ICP | Yes | 70.243 | 23.877 | 0.859 | 511.703 | 187.422 | 261,840.461 | -71.311 | 187.422 | 17.075 |
|  | IC | No | 2.316 | 0.021 | 0.927 | 380.825 | 94.380 | 145,027.650 | -84.896 | 94.380 | -0.004 |
|  | IC | Yes | 33.691 | 13.498 | 0.923 | 376.507 | 118.997 | 141,757.167 | -52.556 | 118.997 | 8.325 |