Set 2

| Set | model | response_var | predictor_var | R2 | RMSE | MAE | MSD | MAD | MRSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | IC ~ ICP | IC | ICP | 0.9992907 | 10.119730 | 2.236404 | 1.62848218 | 2.236404 | -0.23455993 |
| 2 | ICP ~ IC | ICP | IC | 0.9992907 | 9.525440 | 2.105087 | -1.53316030 | 2.105087 | 0.61545398 |
| 2 | ICP ~ MT | ICP | MT | 0.9990870 | 5.381779 | 2.010378 | -1.17649943 | 2.010378 | 0.98112650 |
| 2 | MT ~ ICP | MT | ICP | 0.9990870 | 5.431750 | 2.129554 | 1.21937192 | 2.129554 | -0.23630322 |
| 2 | MT ~ IC | MT | IC | 0.9980781 | 5.634891 | 1.334336 | -0.45279061 | 1.334336 | -0.08962344 |
| 2 | IC ~ MT | IC | MT | 0.9980781 | 5.218413 | 1.270551 | 0.40105092 | 1.270551 | 0.15967430 |
| 2 | ICP ~ PT | ICP | PT | 0.9961044 | 10.794358 | 2.469362 | -1.61896204 | 2.469362 | 0.66076264 |
| 2 | PT ~ ICP | PT | ICP | 0.9961044 | 30.938377 | 7.123312 | 4.62888382 | 7.123312 | -0.19605934 |
| 2 | PT ~ MT | PT | MT | 0.9960683 | 17.477927 | 4.860930 | 1.30042790 | 4.860930 | 0.31072925 |
| 2 | MT ~ PT | MT | PT | 0.9960683 | 7.004516 | 1.879264 | -0.55149446 | 1.879264 | -0.12282680 |
| 2 | PT ~ IC | PT | IC | 0.9956288 | 8.732950 | 3.606260 | 0.22767499 | 3.606260 | 0.11026551 |
| 2 | IC ~ PT | IC | PT | 0.9956288 | 3.236968 | 1.335613 | -0.09059219 | 1.335613 | -0.02090352 |

Set 3

| Set | model | response_var | predictor_var | R2 | RMSE | MAE | MSD | MAD | MRSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | MT ~ IC | MT | IC | 0.9995116 | 18.86932 | 6.850894 | -5.367041 | 6.850894 | 0.057963085 |
| 3 | IC ~ MT | IC | MT | 0.9995116 | 16.69525 | 6.171399 | 4.587518 | 6.171399 | -0.008756572 |
| 3 | ICP ~ IC | ICP | IC | 0.9966064 | 27.22936 | 8.327331 | -6.333737 | 8.327331 | 0.584399266 |
| 3 | IC ~ ICP | IC | ICP | 0.9966064 | 28.57699 | 8.744704 | 6.433084 | 8.744704 | -0.271911807 |
| 3 | MT ~ ICP | MT | ICP | 0.9961841 | 23.10929 | 7.867398 | 1.038690 | 7.867398 | -0.236553704 |
| 3 | ICP ~ MT | ICP | MT | 0.9961841 | 21.45071 | 7.211158 | -2.328882 | 7.211158 | 0.607415720 |
| 3 | PT ~ MT | PT | MT | 0.8988022 | 325.31945 | 109.124917 | -54.329623 | 109.124917 | -0.028202278 |
| 3 | MT ~ PT | MT | PT | 0.8988022 | 124.50327 | 41.779121 | 19.923457 | 41.779121 | 0.155797243 |
| 3 | IC ~ PT | IC | PT | 0.8955019 | 123.33818 | 41.258667 | 24.447371 | 41.258667 | 0.101542870 |
| 3 | PT ~ IC | PT | IC | 0.8955019 | 334.29253 | 111.842544 | -66.534116 | 111.842544 | -0.018899033 |
| 3 | ICP ~ PT | ICP | PT | 0.8789721 | 121.35231 | 38.705236 | 16.252565 | 38.705236 | 0.673607968 |
| 3 | PT ~ ICP | PT | ICP | 0.8789721 | 355.21146 | 113.320288 | -49.222668 | 113.320288 | -0.363651946 |

Set 4

| Set | model | response_var | predictor_var | R2 | RMSE | MAE | MSD | MAD | MRSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | IC ~ ICP | IC | ICP | 0.9995123 | 3.4955855 | 1.5560540 | 1.14812201 | 1.5560540 | -0.19387573 |
| 4 | ICP ~ IC | ICP | IC | 0.9995123 | 3.2840097 | 1.4642402 | -1.07335648 | 1.4642402 | 0.25568914 |
| 4 | PT ~ ICP | PT | ICP | 0.9984299 | 1.9167613 | 1.4904537 | -0.45126547 | 1.4904537 | -0.27121868 |
| 4 | ICP ~ PT | ICP | PT | 0.9984299 | 0.6501340 | 0.5155723 | 0.13830864 | 0.5155723 | 0.34169385 |
| 4 | IC ~ PT | IC | PT | 0.9983852 | 3.6283578 | 1.4845825 | 1.31032095 | 1.4845825 | 0.08129194 |
| 4 | PT ~ IC | PT | IC | 0.9983852 | 9.8619307 | 4.0322545 | -3.55627416 | 4.0322545 | -0.04495526 |
| 4 | ICP ~ MT | ICP | MT | 0.9972629 | 3.9675742 | 2.1504109 | -1.15499951 | 2.1504109 | 0.62251552 |
| 4 | MT ~ ICP | MT | ICP | 0.9972629 | 4.2761299 | 2.3240093 | 1.25886208 | 2.3240093 | -0.26992896 |
| 4 | MT ~ IC | MT | IC | 0.9972429 | 0.9777917 | 0.7330606 | 0.07449167 | 0.7330606 | -0.16478758 |
| 4 | IC ~ MT | IC | MT | 0.9972429 | 0.9794538 | 0.7345453 | -0.08312052 | 0.7345453 | 0.31657480 |
| 4 | MT ~ PT | MT | PT | 0.9963283 | 4.4194414 | 2.0783884 | 1.43259083 | 2.0783884 | -0.09216625 |
| 4 | PT ~ MT | PT | MT | 0.9963283 | 11.7626316 | 5.5266156 | -3.78546123 | 5.5266156 | 0.33044056 |

Set 5

| Set | model | response_var | predictor_var | R2 | RMSE | MAE | MSD | MAD | MRSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | MT ~ ICP | MT | ICP | 0.9980709 | 520.1159 | 309.4835 | 309.3160 | 309.4835 | 0.13277432 |
| 5 | ICP ~ MT | ICP | MT | 0.9980709 | 499.1336 | 302.4552 | -302.4552 | 302.4552 | -0.11740056 |
| 5 | IC ~ MT | IC | MT | 0.9839940 | 499.5368 | 203.1224 | 186.2241 | 203.1224 | -0.04502427 |
| 5 | MT ~ IC | MT | IC | 0.9839940 | 530.9204 | 218.8979 | -204.3208 | 218.8979 | 0.22284609 |
| 5 | ICP ~ IC | ICP | IC | 0.9825592 | 914.7951 | 474.3897 | -470.4330 | 474.3897 | 0.03297124 |
| 5 | IC ~ ICP | IC | ICP | 0.9825592 | 977.6079 | 504.3421 | 500.0054 | 504.3421 | 0.06610768 |
| 5 | PT ~ IC | PT | IC | 0.9810133 | 1,386.3659 | 692.8071 | 673.7475 | 692.8071 | 0.29073232 |
| 5 | IC ~ PT | IC | PT | 0.9810133 | 513.8852 | 257.1317 | -250.6025 | 257.1317 | -0.13412957 |
| 5 | MT ~ PT | MT | PT | 0.9406178 | 1,044.0559 | 468.2044 | -465.7521 | 468.2044 | -0.07322612 |
| 5 | PT ~ MT | PT | MT | 0.9406178 | 2,675.3865 | 1,180.6449 | 1,173.9689 | 1,180.6449 | 0.09745317 |
| 5 | PT ~ ICP | PT | ICP | 0.9394026 | 3,988.3107 | 2,025.1668 | 2,025.1668 | 2,025.1668 | 0.24660576 |
| 5 | ICP ~ PT | ICP | PT | 0.9394026 | 1,376.7473 | 702.8813 | -702.8813 | 702.8813 | -0.18066625 |