External validation of selected models using non-certified samples (Original scale)

| Response | Predictor | Regression model | N | RMSE | MAE | MSE | MSD | MAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | ICP | With intercept | 72 | 0.394 | 0.325 | 0.155 | -0.060 | 0.325 |
| IC | MT | Forced through origin | 72 | 0.637 | 0.478 | 0.405 | 0.044 | 0.478 |
| IC | PT | With intercept | 72 | 1.485 | 0.811 | 2.204 | -0.194 | 0.811 |
| ICP | IC | With intercept | 72 | 0.422 | 0.349 | 0.178 | 0.057 | 0.349 |
| ICP | MT | Forced through origin | 72 | 0.919 | 0.748 | 0.844 | 0.133 | 0.748 |
| ICP | PT | Forced through origin | 72 | 1.870 | 1.062 | 3.498 | -0.363 | 1.062 |
| MT | IC | With intercept | 72 | 0.566 | 0.353 | 0.321 | -0.009 | 0.353 |
| MT | ICP | With intercept | 72 | 0.716 | 0.520 | 0.512 | -0.069 | 0.520 |
| MT | PT | With intercept | 72 | 1.716 | 0.800 | 2.944 | -0.188 | 0.800 |
| PT | IC | Forced through origin | 72 | 4.759 | 2.531 | 22.647 | 0.992 | 2.531 |
| PT | ICP | Forced through origin | 72 | 5.333 | 2.873 | 28.438 | 0.669 | 2.873 |
| PT | MT | With intercept | 72 | 5.501 | 2.482 | 30.265 | 0.470 | 2.482 |

External validation of selected models using non-certified samples (Log scale)

| Response | Predictor | Regression model | N | RMSE | MAE | MSE | MSD | MAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| logIC | logICP | With intercept | 72 | 0.085 | 0.061 | 0.007 | -0.056 | 0.061 |
| logIC | logMT | With intercept | 72 | 0.091 | 0.073 | 0.008 | 0.014 | 0.073 |
| logIC | logPT | With intercept | 72 | 0.123 | 0.090 | 0.015 | -0.045 | 0.090 |
| logICP | logIC | With intercept | 72 | 0.103 | 0.071 | 0.011 | 0.060 | 0.071 |
| logICP | logPT | With intercept | 72 | 0.161 | 0.126 | 0.026 | 0.010 | 0.126 |
| logICP | logMT | With intercept | 72 | 0.170 | 0.128 | 0.029 | 0.075 | 0.128 |
| logMT | logIC | With intercept | 72 | 0.075 | 0.054 | 0.006 | -0.022 | 0.054 |
| logMT | logICP | With intercept | 72 | 0.121 | 0.091 | 0.015 | -0.071 | 0.091 |
| logMT | logPT | With intercept | 72 | 0.142 | 0.101 | 0.020 | -0.061 | 0.101 |
| logPT | logIC | With intercept | 72 | 0.129 | 0.090 | 0.017 | 0.043 | 0.090 |
| logPT | logICP | With intercept | 72 | 0.145 | 0.110 | 0.021 | -0.013 | 0.110 |
| logPT | logMT | With intercept | 72 | 0.174 | 0.126 | 0.030 | 0.057 | 0.126 |