External validation of selected models using spill samples (Original scale)

| Response | Predictor | Regression model | N | RMSE | MAE | MSE | MSD | MAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | MT | Forced through origin | 9 | 577.673 | 261.290 | 333,706.49 | 258.081 | 261.290 |
| IC | ICP | With intercept | 9 | 667.142 | 296.159 | 445,077.80 | 247.981 | 296.159 |
| IC | PT | With intercept | 9 | 931.399 | 662.950 | 867,504.58 | -662.950 | 662.950 |
| ICP | MT | Forced through origin | 9 | 201.513 | 147.365 | 40,607.48 | -48.779 | 147.365 |
| ICP | IC | With intercept | 9 | 711.527 | 312.228 | 506,270.69 | -276.529 | 312.228 |
| ICP | PT | Forced through origin | 9 | 1,517.137 | 852.928 | 2,301,705.40 | -852.928 | 852.928 |
| MT | ICP | With intercept | 9 | 230.622 | 210.455 | 53,186.40 | -210.268 | 210.455 |
| MT | IC | With intercept | 9 | 773.601 | 446.560 | 598,458.72 | -446.560 | 446.560 |
| MT | PT | With intercept | 9 | 1,624.302 | 1,061.296 | 2,638,358.28 | -1,061.296 | 1,061.296 |
| PT | IC | Forced through origin | 9 | 2,092.795 | 1,336.545 | 4,379,792.25 | 1,336.545 | 1,336.545 |
| PT | ICP | Forced through origin | 9 | 4,042.112 | 2,160.095 | 16,338,671.33 | 2,160.095 | 2,160.095 |
| PT | MT | With intercept | 9 | 4,656.286 | 2,926.694 | 21,681,002.97 | 2,926.694 | 2,926.694 |

External validation of selected models using spill samples (Log scale)

| Response | Predictor | Regression model | N | RMSE | MAE | MSE | MSD | MAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| logIC | logMT | With intercept | 9 | 0.131 | 0.126 | 0.017 | 0.126 | 0.126 |
| logIC | logPT | With intercept | 9 | 0.136 | 0.128 | 0.019 | -0.128 | 0.128 |
| logIC | logICP | With intercept | 9 | 0.389 | 0.388 | 0.151 | -0.388 | 0.388 |
| logICP | logPT | With intercept | 9 | 0.180 | 0.170 | 0.032 | 0.170 | 0.170 |
| logICP | logIC | With intercept | 9 | 0.303 | 0.302 | 0.092 | 0.302 | 0.302 |
| logICP | logMT | With intercept | 9 | 0.442 | 0.441 | 0.196 | 0.441 | 0.441 |
| logMT | logIC | With intercept | 9 | 0.371 | 0.368 | 0.138 | -0.368 | 0.368 |
| logMT | logPT | With intercept | 9 | 0.495 | 0.487 | 0.245 | -0.487 | 0.487 |
| logMT | logICP | With intercept | 9 | 0.711 | 0.709 | 0.505 | -0.709 | 0.709 |
| logPT | logIC | With intercept | 9 | 0.044 | 0.031 | 0.002 | 0.021 | 0.031 |
| logPT | logMT | With intercept | 9 | 0.155 | 0.139 | 0.024 | 0.139 | 0.139 |
| logPT | logICP | With intercept | 9 | 0.361 | 0.359 | 0.131 | -0.359 | 0.359 |