Best cross-validated linear regression model for each chloride method pair (Original scale)

| Response | Predictor | Regression model | Slope | Std.Error | RMSE | MAE | MSE | MSD | MAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | ICP | With intercept | 0.960 | 0.011 | 0.257 | 0.212 | 0.086 | 0.009 | 0.169 |
|  | MT | Forced through origin | 0.967 | 0.021 | 0.648 | 0.499 | 0.560 | -0.098 | 0.365 |
|  | PT | With intercept | 0.315 | 0.009 | 0.761 | 0.504 | 1.092 | -0.074 | 0.281 |
| ICP | IC | With intercept | 1.035 | 0.012 | 0.268 | 0.223 | 0.091 | -0.010 | 0.183 |
|  | MT | Forced through origin | 0.988 | 0.025 | 0.808 | 0.643 | 0.745 | -0.147 | 0.522 |
|  | PT | Forced through origin | 0.342 | 0.010 | 0.918 | 0.607 | 1.505 | 0.177 | 0.313 |
| MT | IC | With intercept | 0.968 | 0.028 | 0.654 | 0.497 | 0.597 | 0.018 | 0.319 |
|  | PT | With intercept | 0.309 | 0.010 | 0.663 | 0.516 | 0.675 | -0.033 | 0.344 |
|  | ICP | With intercept | 0.928 | 0.030 | 0.732 | 0.566 | 0.717 | 0.023 | 0.417 |
| PT | IC | Forced through origin | 2.898 | 0.072 | 2.024 | 1.320 | 7.946 | -0.505 | 0.757 |
|  | MT | With intercept | 3.074 | 0.103 | 2.182 | 1.651 | 7.738 | 0.125 | 1.123 |
|  | ICP | Forced through origin | 2.815 | 0.078 | 2.271 | 1.521 | 9.689 | -0.324 | 0.852 |

Best cross-validated linear regression model for each chloride method pair (Log scale)

| Response | Predictor | Regression model | Slope | Std.Error | RMSE | MAE | MSE | MSD | MAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| logIC | logPT | With intercept | 0.960 | 0.026 | 0.073 | 0.057 | 0.006 | -0.001 | 0.046 |
|  | logICP | With intercept | 0.857 | 0.026 | 0.077 | 0.057 | 0.007 | 0.002 | 0.040 |
|  | logMT | With intercept | 1.047 | 0.046 | 0.109 | 0.097 | 0.014 | 0.000 | 0.089 |
| logICP | logIC | With intercept | 1.118 | 0.034 | 0.087 | 0.065 | 0.009 | -0.002 | 0.045 |
|  | logPT | With intercept | 1.078 | 0.042 | 0.116 | 0.094 | 0.015 | -0.003 | 0.075 |
|  | logMT | With intercept | 1.170 | 0.063 | 0.153 | 0.127 | 0.026 | -0.001 | 0.110 |
| logMT | logIC | With intercept | 0.875 | 0.038 | 0.098 | 0.086 | 0.011 | 0.001 | 0.077 |
|  | logPT | With intercept | 0.838 | 0.045 | 0.115 | 0.096 | 0.016 | 0.000 | 0.084 |
|  | logICP | With intercept | 0.750 | 0.040 | 0.124 | 0.103 | 0.017 | 0.002 | 0.090 |
| logPT | logIC | With intercept | 1.005 | 0.028 | 0.075 | 0.060 | 0.006 | 0.001 | 0.049 |
|  | logICP | With intercept | 0.865 | 0.034 | 0.107 | 0.085 | 0.012 | 0.003 | 0.070 |
|  | logMT | With intercept | 1.050 | 0.056 | 0.137 | 0.123 | 0.021 | 0.002 | 0.112 |