| Variable | Statistic | certified | non-certified | spill |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MT | N | 50.00 | 72.00 | 9.00 |
| MT | Mean | 3.02 | 3.86 | 5,063.44 |
| MT | SD | 3.31 | 3.65 | 2,962.20 |
| MT | Var | 10.97 | 13.33 | 8,774,620.28 |
| MT | SE | 0.47 | 0.43 | 987.40 |
| MT | CV | 109.74 | 94.48 | 58.50 |
| MT | Min | 0.37 | 0.85 | 282.00 |
| MT | Max | 17.97 | 16.65 | 10,210.00 |
| MT | Median | 1.54 | 2.42 | 4,795.00 |
| MT | Q1 | 1.19 | 1.35 | 3,355.00 |
| MT | Q3 | 3.43 | 4.40 | 6,388.00 |
| MT | Skew | 2.62 | 1.61 | 0.18 |
| PT | N | 50.00 | 72.00 | 9.00 |
| PT | Mean | 7.58 | 9.71 | 2,134.66 |
| PT | SD | 10.45 | 12.42 | 1,298.40 |
| PT | Var | 109.27 | 154.38 | 1,685,845.99 |
| PT | SE | 1.48 | 1.46 | 432.80 |
| PT | CV | 137.90 | 127.98 | 60.82 |
| PT | Min | 1.00 | 1.00 | 95.17 |
| PT | Max | 60.00 | 55.00 | 4,306.60 |
| PT | Median | 4.00 | 4.00 | 2,085.60 |
| PT | Q1 | 2.00 | 2.75 | 1,414.60 |
| PT | Q3 | 9.00 | 10.25 | 2,641.04 |
| PT | Skew | 3.26 | 2.22 | 0.22 |
| ICP | N | 50.00 | 72.00 | 9.00 |
| ICP | Mean | 2.85 | 3.69 | 2,114.44 |
| ICP | SD | 3.48 | 4.21 | 1,392.79 |
| ICP | Var | 12.13 | 17.72 | 1,939,875.78 |
| ICP | SE | 0.49 | 0.50 | 464.26 |
| ICP | CV | 122.20 | 114.16 | 65.87 |
| ICP | Min | 0.27 | 0.29 | 106.00 |
| ICP | Max | 16.50 | 14.60 | 4,640.00 |
| ICP | Median | 1.69 | 1.76 | 2,000.00 |
| ICP | Q1 | 0.76 | 0.72 | 1,268.00 |
| ICP | Q3 | 3.79 | 4.76 | 2,648.00 |
| ICP | Skew | 2.33 | 1.32 | 0.42 |
| IC | N | 50.00 | 72.00 | 9.00 |
| IC | Mean | 2.83 | 3.69 | 2,000.63 |
| IC | SD | 3.35 | 3.83 | 1,232.03 |
| IC | Var | 11.24 | 14.64 | 1,517,908.15 |
| IC | SE | 0.47 | 0.45 | 410.68 |
| IC | CV | 118.53 | 103.63 | 61.58 |
| IC | Min | 0.50 | 0.67 | 126.81 |
| IC | Max | 16.40 | 13.99 | 4,009.20 |
| IC | Median | 1.48 | 1.99 | 1,929.37 |
| IC | Q1 | 0.87 | 1.01 | 1,283.04 |
| IC | Q3 | 3.68 | 4.51 | 2,493.87 |
| IC | Skew | 2.49 | 1.40 | 0.26 |
| pH | N | 50.00 | 72.00 | 9.00 |
| pH | Mean | 7.35 | 7.90 | 7.49 |
| pH | SD | 0.69 | 0.37 | 0.25 |
| pH | Var | 0.47 | 0.13 | 0.06 |
| pH | SE | 0.10 | 0.04 | 0.08 |
| pH | CV | 9.34 | 4.65 | 3.32 |
| pH | Min | 5.23 | 6.44 | 7.13 |
| pH | Max | 8.25 | 8.25 | 7.90 |
| pH | Median | 7.50 | 8.01 | 7.54 |
| pH | Q1 | 7.06 | 7.86 | 7.28 |
| pH | Q3 | 7.91 | 8.16 | 7.66 |
| pH | Skew | -1.09 | -1.77 | 0.09 |
| EC | N | 50.00 | 72.00 | 9.00 |
| EC | Mean | 0.21 | 0.24 | 7.19 |
| EC | SD | 0.14 | 0.12 | 3.74 |
| EC | Var | 0.02 | 0.02 | 13.99 |
| EC | SE | 0.02 | 0.01 | 1.25 |
| EC | CV | 66.44 | 52.07 | 51.99 |
| EC | Min | 0.07 | 0.07 | 0.67 |
| EC | Max | 0.58 | 0.53 | 13.09 |
| EC | Median | 0.16 | 0.21 | 7.18 |
| EC | Q1 | 0.11 | 0.14 | 5.38 |
| EC | Q3 | 0.28 | 0.30 | 7.89 |
| EC | Skew | 1.25 | 0.69 | -0.01 |